## Sheet1
医疗设备计量检测清单
序号 | 名称 | 数量 | 主要规格 | 证书类型
1 | DR/CR | 16 | 西门子，GE，飞利浦等 | 检定证书
2 | 全景牙科机 | 2 | Planmera，卡瓦盛邦 | 检定证书
3 | 乳腺机 | 2 | 富士 | 检定证书
4 | 彩超 | 40 | GE，西门子，百盛，飞利浦等 | 检定证书
5 | 心电图机 | 40 | 光电，科曼，福田 | 检定证书
6 | 生化分析仪 | 5 | 强生，西门子 | 检定证书
7 | 血细胞分析仪 | 7 | SYSMEX，迈瑞 | 检定证书
8 | 尿液分析仪 | 6 | Iris，优特利，迪瑞 | 检定证书
9 | 酶标分析仪 | 4 | TECAN | 检定证书
10 | 血凝分析仪 | 4 | Werfen，SYSMEX | 检定证书
11 | 多参数分析仪 | 439 | 金科威，迈瑞，飞利浦，GE等 | 检定证书
12 | 脉氧仪 | 56 | 科瑞康，理邦，永康，鱼跃，飞利浦等 | 检定证书
13 | 血压计 | 192 | 上海医疗器械 | 检定证书
14 | 电子血压计 | 93 | OMRON,科迪金茂 | 检定证书
15 | 冰箱 | 50 | 海尔，澳柯玛，容声，白雪 | 校准证书
16 | 温度传感器 | 6 | 沈苏 | 检定证书
17 | 洁净工作台 | 27 | 上海上净 | 检定证书
18 | 洁净工作台 | 1 | 苏净安泰 | 检定证书
19 | 生物安全柜 | 1 | 安泰 | 检定证书
20 | 恒温金属箱 | 2 | 珀西瓦尔，SCILOGEX | 检定证书
21 | 培养箱 | 47 | 戴维，GE | 检定证书
22 | 灭菌锅 | 1 | 致微 | 检定证书
23 | 双参数监护仪 | 1 | 迈瑞 | 检定证书
24 | 压力表 | 16 | 天利，减压器，润能 | 检定证书
25 | 温湿度计 | 77 | KTJ，明高，康威，鲁道，重光 | 校准证书
26 | 温湿度计 | 3 | deli | 校准证书
27 | 移液器 | 12 |  | 检定证书
28 | 离心机 | 4 | SIGMA,中科中佳 | 检定证书
29 | 医用冷藏箱 | 5 | AUCMA,海尔 | 检定证书
30 | 分光光度计 | 1 |  | 检定证书
31 | 胎心仪 | 60 | Oxford，京柏，飞利浦 | 检定证书
32 | 输液泵 | 103 | 麦科田，安洁，华玺，圣诺等 | 检定证书
33 | 注射泵 | 226 | 麦科田，圣诺，史密斯，浙大医学 | 检定证书
34 | 双通道注射泵 | 70 | 圣诺，史密斯，麦科田 | 检定证书
35 | 移液器 | 41 |  | 校准证书
36 | 高频电刀 | 28 | 康迪，COVIDIEN，沪通 | 检定证书
37 | 磁共振 | 2 | 西门子，GE | 检定证书
38 | DSA | 3 | 西门子 | 检定证书
39 | 心脏除颤监护仪 | 26 | HP.飞利浦，迈瑞，SCHILLER，光电 | 检定证书
40 | CT | 6 | 联影，西门子 | 检定证书
41 | 呼吸机 | 37 | MAQUET | 检定证书
42 | 麻醉机 | 16 | GE,Datex-Ohmeda | 检定证书
43 | 基因扩增仪 | 2 | Hema | 检定证书
44 | 验光镜片箱 | 4 | 鱼跃，江阴霞客 | 检定证书
45 | 电脑验光机 | 1 | TOPCON | 检定证书
46 | 紫外线灯 | 3 | 飞扬，双盛 | 检定证书
47 | 血液透析机 | 62 | 贝朗，Fresenius，NIKKISO,TORAY | 检定证书
合计 |  | 1850
总价（含税）
其他优惠条件
报价公司（盖章）
公司地址
联系人
联系人身份证号
联系方式
填表时间 |  | 年 月 日