## 医疗设备信息表
医疗设备信息表
设备名称 | 电化学发光分析系统及附属设备
规格型号
注册证号
品牌生产商
本产品设计使用年限（年）
本产品性能特点，适用范围
本产品报价（含税价）
本产品上市时间
本系列产品最新型号名称、上市时间、报价
本产品标准配置硬件、易损件名称及价格，及是否可使用第三方产品 | （请自行添加行数）
名称 | 价格（元），是否可使用第三方产品
1、
2、
（请自行添加行数）
本产品可扩选配置硬件、易损件名称、功能及价格，及是否可使用第三方产品 | （请自行添加行数）
名称 | 价格（元），是否可使用第三方产品
1、
2、
（请自行添加行数）
本产品软件名称
该系统软件属于标配还是选配
该系统软件是否需连接网络（内网、外网）
该系统软件可使用接口点位数量
该系统软件接口是否对其他设备、软件免费开放
该系统软件接口如需收费，价格是多少
该系统软件是否无条件免费开放密码
该系统软件是否可升级
该系统软件升级价格
（多于一个软件的，请自行添加行数）
本产品是否需要使用耗材（含药品、试剂等各类耗材）
耗材（含药品、试剂等各类耗材）名称
耗材（含药品、试剂等各类耗材）是否中标
耗材（含药品、试剂等各类耗材）中标号
耗材（含药品、试剂等各类耗材）中标价
耗材（含药品、试剂等各类耗材）优惠价
耗材（含药品、试剂等各类耗材）收费编码及价格
是否仅可使用原厂耗材（含药品、试剂等各类耗材）
（请自行添加行数）
安装、使用现场是否符合本产品运输、安装、使用要求
对现场水、电、气、网络、面积、承重、排风、净化、温湿度等的特殊要求
对特殊要求进行进行改造、改建的费用
对特殊要求进行进行改造、改建的承担者
需要明确的安装现场分界节点
本产品的安装调试费
免费原厂质保年限 | 三年
免费质保年限内保养次数
免费质保年限过后每年维保的种类及价格
该种类维保包含的配件名称及价格，该配件的免费质保年限
该种类维保包含的人工价格
该种类维保不包含的配件名称及价格
用于维修的专用工具名称及价格
是否必须使用原厂专用工具
免费提供的培训（内容、人员、次数、时间、专家指导次数）
承诺供货时间
其他优惠条件
是否还有其他需要购买方支付的费用
近三年该设备周边用户名单
技术指标 | 具体数值、描述
1、全自动、连续、随机的免疫分析系统
2、样本类型：血清、血浆、尿液、其他
3、电化学发光，测试速度要求快速
4、多个试剂通道，可放置多种试剂
5、可存储300以上试剂信息
6、废液自动排放
7、样本盘为连续加样模式
8、液面感应功能和样本凝块检测功能
9、数据库可存储多个常规、急诊、质控测试
10、可设置多种组合项目
11、外接传输数据接口，可外接电脑连接lis
12、可多种可选校准和质控程序
附属设备要求：
1、Ups---2kVA/1.6kW，断电持续供电30分钟以上
2、离心机---最高转速15000rpm，温度范围：-20°--40°，自动平衡
3、水机---产水量：50-70L/H ，在线水质监测，超纯水电导率<0.1us/cm,电阻≥15MΩ.cm
4、医用冰箱（2°--8°）---自动温度控制，可带无线温度监控
5、医用冰箱（-25°）---自动温度控制，可带无线温度监控
6、移液枪，移液管，洗耳球按用户需要购买
（请自行添加行数）
厂家/代理商签字盖章
销售联系人及身份证号码
联系电话
维保联系人及身份证号码
联系电话
填写时间 | 年 月 日